**Załącznik nr 8**

**do SIWZ**

ZP/PN/146/2014/DIR

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**(WYCENA USŁUG W CYKLU JEDNOROCZNYM)**

**Na rok 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Jedn.  miary | Ilość | Cena  jedn.  netto  zł/szt. | Krotność  w  roku | Wartość  netto w (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wyspie Piaskowej | szt. | 10 |  | 12 |  |
| 2. | Miesięczna eksploatacja iluminacji wokół pomnika kard. B. Kominka | szt. | 20 |  | 12 |  |
| 3. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego terenów zieleni  w części Parku Szczytnickiego | szt. | 52 |  | 12 |  |
| 4. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego na osiedlu GAJ  przy ul. Orzechowej | szt. | 70 |  | 12 |  |
| 5. | Miesięczna eksploatacja  oświetlenia parkowego placu zabaw  przy ul. Mikołowskiej | szt. | 14 |  | 12 |  |
| 6. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy placu Św. Macieja | szt. | 16 |  | 12 |  |
| 7. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego przy scenie w Parku Południowym | szt. | 4 |  | 12 |  |
| 8. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego wzdłuż nabrzeża rzeki Odry  przy ul. Św. Józefa | szt. | 10 |  | 12 |  |
| 9. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia przy schodach nabrzeża rzeki Odry na Wyspie Słodowej | szt. | 39 |  | 12 |  |
| 10. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  i iluminacji w Ogrodzie Japońskim | szt. | 37 |  | 12 |  |
| 11. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  Parku osiedlowego przy ul. Bajana | szt. | 24 |  | 12 |  |
| 12. | Miesięczna ekspl. oświetl. i ilumin. pomnika Króla B. Chrobrego przy  ul. Świdnickiej | szt. | 8 |  | 12 |  |
| 13. | Miesięczna eksploatacja oświetl. parku  i iluminacji Pomnika Wspólnej Pamięci  przy ul. Grabiszyńskiej | szt. | 51 |  | 12 |  |
| 14. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika „Europejski Krzyż Pokoju” przy  ul. Wyszyńskiego | szt. | 2 |  | 12 |  |
| 15. | Miesięczna eksploatacja oświetleniasektora VIII Parku Szczytnickiego w rejonie  ul. F. Chopina | szt. | 39 |  | 12 |  |
| 16. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego i ilum. w parku im. Mikołaja Kopernika | szt. | 76 |  | 12 |  |
| 17. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  i iluminacji rzeźby „Pociąg do nieba”  przy ul. Strzegomskiej | szt. | 11 |  | 12 |  |
| 18. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego  na Promenadzie Staromiejskiej | szt. | 3 |  | 12 |  |
| 19. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wzgórzu Polskim  przy ul. Purkyniego | szt. | 6 |  | 12 |  |
| 20. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parku  im. Gen. M. Langiewicza przy ul. Gajowickiej | szt. | 30 |  | 12 |  |
| 21. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia skweru i pomnika Korfantego przy ul. Sokolej/Orlej | szt. | 43 |  | 12 |  |
| 22. | Miesięczna konserwacja punktów poboru  energii oraz obsługa punktów podczas imprez plenerowych.  Punkty zlokalizowane w parkach: Staszica, Staromiejskim, Południowym, Langiewicza,  przy ul. Brzóski, Gajowickiej i osiedlu GAJ. | szt. | 8 |  | 12 |  |
| 23. | **RAZEM poz. 1-22** | szt. | **573** | - | - |  |
| 24. | **Wynagrodzenie miesięczne za  wykonane usługi w wysokości (netto)** |  | | | |  |
| 25. | Pomiary elektryczne   * + skuteczności zerowania   - rezystancji izolacji | 1 pkt.  pom. | 573  1146 |  | 1  1 |  |
| 26. | Wymiana i naprawa elementów oświetlenia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.  - wymiana na nowe uszkodzonych opraw    oświetleniowych parkowego  - wymiana na nowe naświetlaczy lub lamp    do istniejącej iluminacji  - wymiana na nowe uszkodzonych   słupów  - naprawa (mufowanie) uszkodzonych    kabli zasilających | szt.  szt.  szt.  szt. | 50  20    10  30 |  |  |  |
| 27. | Wymiana na nowe szaf oświetlenia parkowego wraz z fundamentem oraz punktów poboru energii elektrycznej | szt. | 6 |  |  |  |
| 28. | Wymiana wyposażenia elementów szafek oświetlenia parkowego w tym np: (zabezpieczeń, styczników wyłączników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących, zacisków przyłączenia) | kpl. | 6 |  |  |  |
| 28a | **RAZEM poz. 25-28** | | | | |  |
| 29. | **RAZEM poz. 23,28a** | | | | |  |
| 30. | Podatek VAT 23 % | | | | |  |
| 31. | **OGÓŁEM** | | | | |  |

**Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny ryczałtowe.**

1) Stawka 1 roboczogodziny bez narzutów - .................. zł,

* + 1. Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania   zadania:

a) Samochód dostawczy do 5 ton ................... zł,

b) Podnośnik koszowy .....................zł,

3)Koszty ogólne .....................%

4)Zysk .....................%

5) Koszty zakupu .....................%

............................................. ...........................................

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)

**Na rok 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Jedn.  miary | Ilość | Cena  jedn.  netto  zł/szt. | Krotność  w  roku | Wartość  netto w (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wyspie Piaskowej | szt. | 10 |  | 12 |  |
| 2. | Miesięczna eksploatacja iluminacji wokół pomnika kard. B. Kominka | szt. | 20 |  | 12 |  |
| 3. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego terenów zieleni  w części Parku Szczytnickiego | szt. | 52 |  | 12 |  |
| 4. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego na osiedlu GAJ  przy ul. Orzechowej | szt. | 70 |  | 12 |  |
| 5. | Miesięczna eksploatacja  oświetlenia parkowego placu zabaw  przy ul. Mikołowskiej | szt. | 14 |  | 12 |  |
| 6. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy placu Św. Macieja | szt. | 16 |  | 12 |  |
| 7. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego przy scenie w Parku Południowym | szt. | 4 |  | 12 |  |
| 8. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  parkowego wzdłuż nabrzeża rzeki Odry  przy ul. Św. Józefa | szt. | 10 |  | 12 |  |
| 9. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia przy schodach nabrzeża rzeki Odry na Wyspie Słodowej | szt. | 39 |  | 12 |  |
| 10. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  i iluminacji w Ogrodzie Japońskim | szt. | 37 |  | 12 |  |
| 11. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  Parku osiedlowego przy ul. Bajana | szt. | 24 |  | 12 |  |
| 12. | Miesięczna ekspl. oświetl. i ilumin. pomnika Króla B. Chrobrego przy  ul. Świdnickiej | szt. | 8 |  | 12 |  |
| 13. | Miesięczna eksploatacja oświetl. parku  i iluminacji Pomnika Wspólnej Pamięci  przy ul. Grabiszyńskiej | szt. | 51 |  | 12 |  |
| 14. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika „Europejski Krzyż Pokoju” przy  ul. Wyszyńskiego | szt. | 2 |  | 12 |  |
| 15. | Miesięczna eksploatacja oświetleniasektora VIII Parku Szczytnickiego w rejonie  ul. F. Chopina | szt. | 39 |  | 12 |  |
| 16. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego i ilum. w parku im. Mikołaja Kopernika | szt. | 76 |  | 12 |  |
| 17. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia  i iluminacji rzeźby „Pociąg do nieba”  przy ul. Strzegomskiej | szt. | 11 |  | 12 |  |
| 18. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego  na Promenadzie Staromiejskiej | szt. | 3 |  | 12 |  |
| 19. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wzgórzu Polskim  przy ul. Purkyniego | szt. | 6 |  | 12 |  |
| 20. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parku  im. Gen. M. Langiewicza przy ul. Gajowickiej | szt. | 30 |  | 12 |  |
| 21. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia skweru i pomnika Korfantego przy ul. Sokolej/Orlej | szt. | 43 |  | 12 |  |
| 22. | Miesięczna konserwacja punktów poboru  energii oraz obsługa punktów podczas imprez plenerowych.  Punkty zlokalizowane w parkach: Staszica, Staromiejskim, Południowym, Langiewicza,  przy ul. Brzóski, Gajowickiej i osiedlu GAJ. | szt. | 8 |  | 12 |  |
| 23. | **RAZEM poz. 1-22** | szt. | **573** | - | - |  |
| 24. | **Wynagrodzenie miesięczne za  wykonane usługi w wysokości (netto)** |  | | | |  |
| 25. | Pomiary elektryczne   * + skuteczności zerowania   - rezystancji izolacji | 1 pkt.  pom. | 573  1146 |  | 1  1 |  |
| 26. | Wymiana i naprawa elementów oświetlenia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.  - wymiana na nowe uszkodzonych opraw    oświetleniowych parkowego  - wymiana na nowe naświetlaczy lub lamp    do istniejącej iluminacji  - wymiana na nowe uszkodzonych   słupów  - naprawa (mufowanie) uszkodzonych    kabli zasilających | szt.  szt.  szt.  szt. | 50  20    10  30 |  |  |  |
| 27. | Wymiana na nowe szaf oświetlenia parkowego wraz z fundamentem oraz punktów poboru energii elektrycznej | szt. | 6 |  |  |  |
| 28. | Wymiana wyposażenia elementów szafek oświetlenia parkowego w tym np: (zabezpieczeń, styczników wyłączników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących, zacisków przyłączenia) | kpl. | 6 |  |  |  |
| 28a | **RAZEM poz. 25-28** | | | | |  |
| 29. | **RAZEM poz. 23, 28a** | | | | |  |
| 30. | Podatek VAT 23 % | | | | |  |
| 31. | **OGÓŁEM** | | | | |  |

**Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny ryczałtowe.**

1) Stawka 1 roboczogodziny bez narzutów - .................. zł,

* + 1. Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania   zadania:

a) Samochód dostawczy do 5 ton ................... zł,

b) Podnośnik koszowy .....................zł,

3)Koszty ogólne .....................%

4)Zysk .....................%

5) Koszty zakupu .....................%

............................................. ...........................................

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)