**Załącznik nr 8**

**do SIWZ**

ZP/PN/146/2014/DIR

**KOSZTORYS OFERTOWY**

 **(WYCENA USŁUG W CYKLU JEDNOROCZNYM)**

**Na rok 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Jedn.miary | Ilość | Cenajedn.nettozł/szt. | Krotność wroku | Wartośćnetto w (zł) |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 1. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wyspie Piaskowej | szt. | 10 |  |  12 |  |
| 2. | Miesięczna eksploatacja iluminacji wokół pomnika kard. B. Kominka | szt. | 20 |  |  12 |  |
| 3. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego terenów zieleni w części Parku Szczytnickiego | szt. | 52 |  |  12 |  |
| 4.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego na osiedlu GAJ przy ul. Orzechowej | szt. | 70 |  |  12 |  |
| 5. | Miesięczna eksploatacjaoświetlenia parkowego placu zabaw przy ul. Mikołowskiej | szt. | 14 |  |  12 |  |
| 6. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy placu Św. Macieja | szt. | 16 |  |  12 |  |
| 7.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy scenie w Parku Południowym | szt. | 4 |  |  12 |  |
| 8. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego wzdłuż nabrzeża rzeki Odry przy ul. Św. Józefa | szt. | 10 |  |  12 |  |
| 9. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia przyschodach nabrzeża rzeki Odry na Wyspie Słodowej  | szt. | 39 |  |  12 |  |
| 10.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia i iluminacji w Ogrodzie Japońskim | szt. | 37 |  |  12 |  |
| 11. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia Parku osiedlowego przy ul. Bajana | szt. | 24 |  |  12 |  |
| 12. | Miesięczna ekspl. oświetl. i ilumin. pomnika Króla B. Chrobrego przy  ul. Świdnickiej | szt. | 8 |  |  12 |  |
| 13. | Miesięczna eksploatacja oświetl. parku i iluminacji Pomnika Wspólnej Pamięci przy ul. Grabiszyńskiej | szt. | 51 |  |  12 |  |
| 14. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika „Europejski Krzyż Pokoju” przy ul. Wyszyńskiego | szt. | 2 |  |  12 |  |
| 15. | Miesięczna eksploatacja oświetleniasektora VIII Parku Szczytnickiego w rejonie ul. F. Chopina | szt. | 39 |  |  12 |  |
| 16. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowegoi ilum. w parku im. Mikołaja Kopernika | szt. | 76 |  |  12 |  |
| 17. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia i iluminacji rzeźby „Pociąg do nieba” przy ul. Strzegomskiej | szt. | 11 |  |  12 |  |
| 18. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego na Promenadzie Staromiejskiej  | szt. | 3 |  |  12 |  |
| 19. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wzgórzu Polskim przy ul. Purkyniego  | szt. | 6 |  |  12 |  |
| 20. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parku im. Gen. M. Langiewicza przy ul. Gajowickiej  | szt. | 30 |  |  12 |  |
| 21. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia skweru i pomnika Korfantego przy ul. Sokolej/Orlej  | szt. | 43 |  |  12 |  |
| 22. | Miesięczna konserwacja punktów poboru energii oraz obsługa punktów podczas imprez plenerowych. Punkty zlokalizowane w parkach: Staszica, Staromiejskim, Południowym, Langiewicza, przy ul. Brzóski, Gajowickiej i osiedlu GAJ.  | szt. |  8 |  |   12 |  |
| 23. | **RAZEM poz. 1-22** | szt. |  **573** | - | - |  |
| 24. | **Wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi w wysokości (netto)**  |  |  |
| 25. | Pomiary elektryczne* + skuteczności zerowania

- rezystancji izolacji | 1 pkt.pom. |  573 1146 |  |  1 1 |  |
| 26. | Wymiana i naprawa elementów oświetlenia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. - wymiana na nowe uszkodzonych opraw    oświetleniowych parkowego- wymiana na nowe naświetlaczy lub lamp    do istniejącej iluminacji - wymiana na nowe uszkodzonych   słupów - naprawa (mufowanie) uszkodzonych    kabli zasilających  | szt.szt. szt. szt. |  50 20  10 30 |  |  |  |
| 27. | Wymiana na nowe szaf oświetlenia parkowego wraz z fundamentem oraz punktów poboru energii elektrycznej | szt.  |  6 |  |  |  |
| 28. | Wymiana wyposażenia elementów szafek oświetlenia parkowego w tym np: (zabezpieczeń, styczników wyłączników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących, zacisków przyłączenia) | kpl. |  6 |  |  |  |
| 28a | **RAZEM poz. 25-28** |  |
| 29. | **RAZEM poz. 23,28a** |  |
| 30. | Podatek VAT 23 % |  |
| 31. | **OGÓŁEM** |  |

**Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny ryczałtowe.**

 1) Stawka 1 roboczogodziny bez narzutów - .................. zł,

* + 1. Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania   zadania:

 a) Samochód dostawczy do 5 ton ................... zł,

 b) Podnośnik koszowy .....................zł,

 3)Koszty ogólne .....................%

 4)Zysk .....................%

 5) Koszty zakupu .....................%

............................................. ...........................................

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)

**Na rok 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Jedn.miary | Ilość | Cenajedn.nettozł/szt. | Krotność wroku | Wartośćnetto w (zł) |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 1. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wyspie Piaskowej | szt. | 10 |  |  12 |  |
| 2. | Miesięczna eksploatacja iluminacji wokół pomnika kard. B. Kominka | szt. | 20 |  |  12 |  |
| 3. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego terenów zieleni w części Parku Szczytnickiego | szt. | 52 |  |  12 |  |
| 4.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego na osiedlu GAJ przy ul. Orzechowej | szt. | 70 |  |  12 |  |
| 5. | Miesięczna eksploatacjaoświetlenia parkowego placu zabaw przy ul. Mikołowskiej | szt. | 14 |  |  12 |  |
| 6. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy placu Św. Macieja | szt. | 16 |  |  12 |  |
| 7.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego przy scenie w Parku Południowym | szt. | 4 |  |  12 |  |
| 8. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowego wzdłuż nabrzeża rzeki Odry przy ul. Św. Józefa | szt. | 10 |  |  12 |  |
| 9. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia przyschodach nabrzeża rzeki Odry na Wyspie Słodowej  | szt. | 39 |  |  12 |  |
| 10.  | Miesięczna eksploatacja oświetlenia i iluminacji w Ogrodzie Japońskim | szt. | 37 |  |  12 |  |
| 11. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia Parku osiedlowego przy ul. Bajana | szt. | 24 |  |  12 |  |
| 12. | Miesięczna ekspl. oświetl. i ilumin. pomnika Króla B. Chrobrego przy  ul. Świdnickiej | szt. | 8 |  |  12 |  |
| 13. | Miesięczna eksploatacja oświetl. parku i iluminacji Pomnika Wspólnej Pamięci przy ul. Grabiszyńskiej | szt. | 51 |  |  12 |  |
| 14. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika „Europejski Krzyż Pokoju” przy ul. Wyszyńskiego | szt. | 2 |  |  12 |  |
| 15. | Miesięczna eksploatacja oświetleniasektora VIII Parku Szczytnickiego w rejonie ul. F. Chopina | szt. | 39 |  |  12 |  |
| 16. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parkowegoi ilum. w parku im. Mikołaja Kopernika | szt. | 76 |  |  12 |  |
| 17. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia i iluminacji rzeźby „Pociąg do nieba” przy ul. Strzegomskiej | szt. | 11 |  |  12 |  |
| 18. | Miesięczna eksploatacja iluminacji pomnika Rotmistrza W. Pileckiego na Promenadzie Staromiejskiej  | szt. | 3 |  |  12 |  |
| 19. | Miesięczna eksploatacja iluminacji obiektów zabytkowych na Wzgórzu Polskim przy ul. Purkyniego  | szt. | 6 |  |  12 |  |
| 20. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia parku im. Gen. M. Langiewicza przy ul. Gajowickiej  | szt. | 30 |  |  12 |  |
| 21. | Miesięczna eksploatacja oświetlenia skweru i pomnika Korfantego przy ul. Sokolej/Orlej  | szt. | 43 |  |  12 |  |
| 22. | Miesięczna konserwacja punktów poboru energii oraz obsługa punktów podczas imprez plenerowych. Punkty zlokalizowane w parkach: Staszica, Staromiejskim, Południowym, Langiewicza, przy ul. Brzóski, Gajowickiej i osiedlu GAJ.  | szt. |  8 |  |   12 |  |
| 23. | **RAZEM poz. 1-22** | szt. |  **573** | - | - |  |
| 24. | **Wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi w wysokości (netto)**  |  |  |
| 25. | Pomiary elektryczne* + skuteczności zerowania

- rezystancji izolacji | 1 pkt.pom. |  573 1146 |  |  1 1 |  |
| 26. | Wymiana i naprawa elementów oświetlenia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. - wymiana na nowe uszkodzonych opraw    oświetleniowych parkowego- wymiana na nowe naświetlaczy lub lamp    do istniejącej iluminacji - wymiana na nowe uszkodzonych   słupów - naprawa (mufowanie) uszkodzonych    kabli zasilających  | szt.szt. szt. szt. |  50 20  10 30 |  |  |  |
| 27. | Wymiana na nowe szaf oświetlenia parkowego wraz z fundamentem oraz punktów poboru energii elektrycznej | szt.  |  6 |  |  |  |
| 28. | Wymiana wyposażenia elementów szafek oświetlenia parkowego w tym np: (zabezpieczeń, styczników wyłączników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących, zacisków przyłączenia) | kpl. |  6 |  |  |  |
| 28a | **RAZEM poz. 25-28** |  |
| 29. | **RAZEM poz. 23, 28a** |  |
| 30. | Podatek VAT 23 % |  |
| 31. | **OGÓŁEM** |  |

**Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny ryczałtowe.**

 1) Stawka 1 roboczogodziny bez narzutów - .................. zł,

* + 1. Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania   zadania:

 a) Samochód dostawczy do 5 ton ................... zł,

 b) Podnośnik koszowy .....................zł,

 3)Koszty ogólne .....................%

 4)Zysk .....................%

 5) Koszty zakupu .....................%

............................................. ...........................................

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)